## 院内版
政府采购项目需求公告（院内版）
1 | 外协项目名称
2 | 采购预算
3 | 采购类型
4 | 部门拟派采购代表
5 | 项目是否涉密 | 是□ 否□
6 | 评审方式 | 评审□ 函审■
7 | 是否踏勘
8 | 项目实施地点
9 | 项目执行周期
10 | 资格要求
11 | 报名时需提交的材料
12 | 技术（成果）要求
其他注意事项： 1、采购类型包括但不限于外协经费、测试费、材料费、专用仪器设备等； 2、技术（成果）要求包括但不限于项目基本描述、技术规格及要求、项目完成地点、项目完成时间、售后服务要求等； 3、采购需求在中国文化遗产研究院网站公示5个工作日（具体见评审时间）、评审结果公示1个工作日； 4、在供应商均满足资格性、符合性及技术（成果）要求的前提下，出具最终报价，价格低者优先选择； 5、供应商数量少于3家，不足以形成有效的竞争，此次评审作废； 6、供应商应于项目材料提交日期（当天北京时间24点）前寄达评审资料，所提供材料一式三份，按要求加盖公章，拒收胶装材料； 7、供应商应在要求时间与采购方联系人致电报名，并提供单位名称，联系人等报名信息。
项目负责人： |  | 部门负责人：

## 院外版
政府采购项目需求公告（公开版）
1 | 外协项目名称 | 古建图纸整理与数字化
2 | 采购预算 | 8万元
3 | 采购类型 | 服务
4 | 评审方式 | 评审□ 函审■
5 | 是否踏勘 | 否
6 | 项目实施地点 | 中国文化遗产研究院
7 | 项目执行周期 | 3个月
8 | 资格要求 | 1.具有独立法人资格企业； 2.具有为国家级文物保护科学技术等专业机构从事相关文物数字化工作的经历、案例； 3.具有从事文物数字化所需的场所和技术设备以及专业技术人员； 4.企业没有因骗取中标或严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格且期限未满的情形； 5.资格审查资料中的重要内容没有失真或者弄虚作假； 6.法律、行政法规规定的其他条件。
9 | 报名时需提交的材料 | 1.营业执照复印件加盖公章； 2.开展文物数字化工作案例的合同复印件加盖公章； 3.从事文物数字化所需的场所和技术设备以及专业技术人员清单及承诺书原件； 4.企业诚信承诺书原件。
10 | 技术（成果）要求 | 1、设备要求： （1）非接触式扫描；扫描时原稿物件需固定不动以确保其安全； （2）单次扫描长度大于1.5米；扫描仪需自带图像无缝拼接系统； （3）扫描平台要求是磁性吸气平台；面积大于1.1米x 1.7米； （4）高显色（显色指数CRI≥95）LED数字同步光源系统，左右两边光源照度可调节；避免反光原稿的高亮点，可以消除原稿皱褶保证原稿平整色彩一致还原； （5）采用高清图像传感器（大于16300Pix）和线性专用镜头，保证在全扫描范围内图像的质量及清晰度，保证所采集的图像不会产生变形。 （6）扫描仪需有自动安全保护装置，扫描时人为或光源意外接触到原稿扫描仪立即停止工作回位到安全位置。 （7）扫描仪需带去反光功能，避免部分原稿因反光而使图像失真。 （8）扫描物理分辨率：600DPI以上。 （9）图像处理：页数是否正确、目录是否一致、倾斜度、清晰度、整洁度、分辨率、格式、重页、缺页、漏页、页面信息完整情况等处理。 （10）数据备份：硬盘数据备份一份、移动硬盘数据备份一份，必须保证目录信息与图像文件对应，确保盘内的数据可拷贝、正常阅读。 2、质量要求 （1）排列排序与原件一致。 （2）扫描分辨率≥600dpi （3）出现页面偏斜和杂质，进行校正处理。 （4）图纸信息不能有遗漏。 （5）质量不符合要求，重新扫描。 3、数量：完成200张图纸扫描工作。
11 | 报名截止时间 | 2019-09-19
12 | 材料提交日期 | 2019-09-20
其他注意事项： 1、采购类型包括但不限于外协经费、测试费、材料费、专用仪器设备等； 2、技术（成果）要求包括但不限于项目基本描述、技术规格及要求、项目完成地点、项目完成时间、售后服务要求等； 3、采购需求在中国文化遗产研究院网站公示5个工作日（具体见评审时间）、评审结果公示1个工作日； 4、在供应商均满足资格性、符合性及技术（成果）要求的前提下，出具最终报价，价格低者优先选择； 5、供应商数量少于3家，不足以形成有效的竞争，此次评审作废； 6、供应商应于项目材料提交日期（当天北京时间24点）前寄达评审资料，所提供材料一式两份，按要求加盖公章，拒收胶装材料； 7、供应商应在报名截止时间之前与采购方联系人致电报名，并提供单位名称，联系人等报名信息。