中国文化遗产研究院

贝叶经保护修复实验室建设-定制精细化修复台项目自行采购（公开比价）要求

中国文化遗产研究院为完成贝叶经保护修复实验室建设工作。向社会择优选择供应商。

一、项目名称：贝叶经保护修复实验室建设-定制精细化修复台

二、采购人：中国文化遗产研究院

地址：北京市朝阳区北四环东路高原街2号

三、选择方式：公开比价（在中国文化遗产研究院网站采购专栏）

四、预算金额：230000.00元

五、比价资格：

1）须提供相关证明材料复印件①，其中：

供应商是企业（包括合伙企业）的，应提供其在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”的复印件；

供应商是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件；

供应商是非企业专业服务机构的，应提供其有效的执业许可证复印件；

2）供应商须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，须提供相关证明材料，其中：

供应商是法人的，应提供2023年度资产负债表、利润表或其基本开户银行出具的资信证明原件②；

供应商是其他组织的，应提供银行出具的资信证明原件。

3）供应商须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，须附相关书面声明或证明材料③。

4）供应商须具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，须提供相关证明材料④，其中：

供应商是法人的，缴纳税收的证明材料，应提供响应文件接收时间前六个月内任意一个月的纳税凭据复印件；

供应商是法人的，缴纳社会保障资金的证明材料，应提供响应文件接收时间前六个月内任意一个月的缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件；

供应商是其他组织的，需要提供响应文件接收时间前；六个月内任意一个月的缴纳税收和社会保险的凭据。

注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

5）近三年内（本项目文件接收时间前），供应商在经营活动中没有重大违法记录，其中：

重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；

供应商须提供参与本采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明⑤。（附件1格式）

6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一比选谈判，供应商需提供相关承诺⑥。（附件2格式）

7）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的采购活动，供应商须提供没有上述失信行为和重大税收违法案件记录的书面声明⑦。（附件3格式）

以上要求供应商必须同时满足，提供的资格证明文件均应为有效文件并加盖本单位公章，所有资质文件必须真实、有效，且与报价方主体一致，否则其报价将被拒绝。

六、评审准备资料：

（一）供应商需向我院提供的有关资料

1．供应商基本情况简介；

2．资格、资质、承诺等证明文件；（见比选资格1-7）

3．报价一览表（附件4格式）

4．如报价人非法人，需法人授权书。（附件5格式）

5．供应商近5年承担业绩一览表 （附件6格式）

6．设备售后及运维情况承诺 （格式自拟）

7．供应商根据我院需求，提供其他说明材料。包含但不限于甲方采购需求要求的说明及回应、以及供应商认为其他需要说明的必要内容。（无格式）

（二）其他有关事项

供应商应自行承担所有与参加本选定活动相关的全部费用，本项目不收取任何费用。本次评审在资格符合的供应商内，价格分、售后运维、业绩的分数比为5:3:2，由甲方根据项目及供应商相关情况确定比价结果，相关比价结果将在院网站公布。

六、供应商报名时间：2024年12月18日12:00，资料提交时间：2024年12月18日17:00截止，以签收时间为准。（不接受上门传递资料。）以上资料均需装订成册，壹份密封装入文件袋并加盖公司印章。

邮寄地址：北京市朝阳区北四环东路高原街2号

中国文化遗产研究院预算财务与资产管理处

收件人：陈老师 联系电话：84642221转2516

注：资料发出后请务必电话与收件人确认收件并进行报名。

七、其他对外公布事项：项目采购需求（附件7）

八、报名企业须知：供应商资料未收到或比价资格资质未提交成不符企业，无资格参与比价评审。

中国文化遗产研究院

2024年12月11日

附件1：参加本采购项目前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函（格式）

中国文化遗产研究院：

我单位郑重声明：在本项目响应文件接收时间前3年内，我单位在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：

附件2：供应商无关联关系书面声明函（格式）

中国文化遗产研究院：

我单位郑重声明：与本单位负责人为同一人或者与本单位存在控股关系、管理关系的其他关联供应商未参与_(项目名称) 同一合同项下的报价。

我单位保证上述声明真实、有效、可查。

特此声明。

供应商名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：

附件3：参加本采购项目没有失信行为和重大税收违法案件记录的书面声明函（格式）

中国文化遗产研究院：

我单位郑重声明：我单位没有被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单，也不属于被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：

附件4：比选报价一览表（格式）

价格单位：人民币元

| 项目名称： | 报价 | 报价保证金形式及金额 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小写：__________ 大写：__________ | 形式：__________ 金额：__________ |  |

供应商名称（单位公章）：

法定代表人或授权代表签字：      手写签字

日期：

附件5：法定代表人授权书（格式）

本授权书声明：注册于      （国家或地区的名称）  的  （公司名称）的在下面签字的    （法定代表人姓名、职务、身份证号）    代表本公司授权    （单位名称）    的在下面签字的    （被授权人的姓名、职务、身份证号）    为本公司的合法代理人，就                       （项目名称）报价，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于              年       月       日签字盖章后生效， 特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

供应商名称（加盖公章）：

地址：

注： 供应商需在此授权书后附法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件，并加盖公章。

附件6：报价人近5年（2020年1月至响应文件接收时间前，以合同或协议签字日期为准）承担的业绩一览表（格式）

项目名称：

| 序号 | 项目单位 | 合同名称 | 服务内容 | 合同金额（人民币万元） | 合同签订时间 | 项目单位联系人及电话 | 履约情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.报价人应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标申请被拒绝。

2.以上报价须有发票或合同复印件作为佐证附件。

供应商名称（单位公章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：

附件7：项目采购需求

一、项目概况：

中国文化遗产研究院为改建文物保护实验室，现根据保护流程等的需要采购相应的家具设备。

二、工作要求：

（1）定制精细化智能修复工作台，适用于文物保护修复过程中对珍贵文物修复实施过程操作和管理，将全光谱照明、吸尘、电子放大、高清摄像设备、触屏操作等设备模块化集成，实现文物修复过程整洁明亮，提升微小部分修复操作环境，实施采集记录修复过程形成音视频资料。具体设计需供应商提前提供设计图纸跟采购人确定。

（2）服务地点：北京市朝阳区北四环东路高原街2号中国文化遗产研究院

（3）包装费、运输费、保险费、装卸费、安装费等一切费用均由供应商负担。

（4）供应商提供的设备应符合相关国家及行业标准和合同约定的质量和规格。

（5）供应商提供7*24小时服务相应，需在签订合同后50天将定制的设备种类、数量交付。

（6）在设备发生问题时，供应商应积极提供技术支持、给予相应的维护。

三、设备参数要求：

1.主体支持、电源、照明、工具架、视频预览、操作过程采集。

2.尺寸（长宽高）：1800*800*2300m 采用冷轧钢板制成，柜体以1.0mm厚材料为主，理化板台面25mm厚，模具化加工，金属表面经经酸洗、磁化等化学防锈处理后高压静电均匀喷涂环氧树脂粉末(90um)，并经高温固化在表面之上，具有不脱落、耐腐蚀之功能。铰链采用自闭式铰链，与柜体面水平角度<15 度时，柜门即可自行关闭。弹性好，外形关观，使用过程中无噪音，耐腐蚀，使用寿命长。

3.设备支臂，支架可以方便地调整这些观察设备的位置和角度，使修复人员能够聚焦在文物的特定部位，精确地开展修复工作。视频线、电源线可以隐藏在支架引线盒里，干净整齐，不再凌乱。

4.齐焦镜头触摸按键1200万电子显微镜1600倍高清带屏放大镜，镜头像素：1200万，拍照分辨率：4032*3024P，视频分辨率：1920*1080P，显微镜可以将文物表面放大到 1600 倍，使修复人员能够清晰地观察到这些微小的损伤，准确评估其程度和范围，发现可能存在内部结构的损坏或隐患，移动方便，满足修复老师的需求。

5.4K实施操作采集摄像机POE供电，一根网线获得持久动力即插即用，无需任何设置，方便快捷120g 轻巧灵活小身材，4K 超高清，根据网络状况，GHOSTN1提供4K，2.7K，1080P，720P等多种直播清晰度选择，以及高达120 帧每秒的高速视频捕获能力，远程实现变焦控制，让细节分毫毕现，支持外置麦克风，更清晰的声音记录开放APIS；

触摸一体机（含无线键鼠）， 触摸屏21.5英寸，酷睿i5 4G128G wifi  触摸屏，操作系统：Windows 7，内存类型：DDR3；显存容量：2GB；固态硬盘容量：128GB，点距:0.264MM，屏幕面板:工控A规屏，对比度: 1000:1，显示亮度: 350cd/m'(可定制更高)，可视角度:178°，背光类型:LED背光屏，触摸一体机可以作为信息查询终端，用于信息查询与记录，病害分析与评估，修复方案制定，修复过程指导：操作步骤展示：实时监控与反馈，修复成果展示等。

监控摄像头400万高清红外夜视智能网络摄像机室内室外手机远程，支持：3D 数字降噪、背光补偿、区域曝光/聚焦，焦距：2.8-12mm，4倍光学变倍，Smart 侦测：人脸侦测、区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测物品遗留侦测、物品拿取侦测、音频异常侦测、移动侦测、视频遮挡侦测。在修复时，修复人员可以通过摄像头记录下每一个修复步骤中，为后续的质量检查和研究提供详实的记录。

8.尺寸:90*60CM，LED光源，支持无极调光，配有遥控器可调节亮度和色温。

9.28.6英寸显示屏幕，支持多种播放格式，图片/视频/音乐轮流循环播放，支持多种格式:MP3MP4/FALSH/JPG/AVI/PDF/PPT/WORO格式，智能分屏 多屏播放通过后台可自由选择分屏区域与分屏模式，图片,视频，流水字幕可同步播放，任意分区，可以链接网络实现远程管控。

方孔工具墙，在一些复杂的修复工作中，修复老师可能需要借助工具墙来提供支撑。还可以将工具分类与收纳，方便修复老师根据实际需求取用。备注：供应方可提前联系采购人进行现场踏勘

- 四、售后运维：供应商需提供售后相关情况和运维相应情况介绍。

五、业绩要求：供应商需提供近5年（2019年1月至今）独立完成的类似项目业绩。

六、其他相关要求：

（1）采购人组织现场踏勘，供应商提供服务前，如需踏勘现场，有关费用自理。

（2）供应商在参与本项目的全部过程中，派出的所有工作人员的人身意外保险以及承担人身意外事故引发的责任、损失和所有费用。采购人不承担任何责任。

对于上述项目要求，供应商应在文件中进行相应，作出承诺及说明。