编 制 说 明

（征求意见稿）

| 标准名称： | 文物博物馆单位消防演练规范 |
| --- | --- |
| 计 划 号： | WW2025-002-T |
| 标准性质： | 强制性国家标准 推荐性国家标准 推荐性行业标准 指导性技术文件 |
| 制 修 订： | 制定 修订 |
| 负责起草单位： | 中国科学技术大学 |
| 项目负责人： | 纪杰 |
| 编制日期： | 2026年 2 月 10 日 |

一、工作简况

【描述自标准编制工作启动至标准发布全过程，包括任务来源、制修订背景、起草过程、主要起草人所做的工作等。随着工作的进行，不断补充完整。应详细描述标准起草、内审、征求意见、预审、审查等阶段的时间、经过和结果。】

1. 任务来源

国家文物局项目：《文物博物馆单位消防演练规范》标准制定项目（计划号：WW2025-002-T）。

2. 制订背景

近年来，国内外文物博物馆单位火灾事故时有发生，造成了严重的损失和社会影响。2018年，巴西国家博物馆火灾导致超过2000万件珍贵文物损毁；2019年，法国巴黎圣母院突发火灾，造成塔尖倒塌、主体结构严重损坏；同年，日本首里城近4000平方米主要建筑被烧毁。在我国，类似火灾也屡有发生：2012年，云南独克宗古城火灾损毁包括省保单位阿布老屋、州保单位铸记商铺等在内的历史建筑2220.45平方米；2022年，中国现存最长木拱廊桥——福建万安桥在大火中被完全烧毁，其独特的编木拱结构遭到严重破坏；2024年，河南大学大礼堂发生火灾，过火面积达3410平方米，建筑主体严重损毁。上述案例表明，火灾已成为威胁文物建筑与博物馆安全的主要因素之一。因此，全面加强文物博物馆单位的消防安全工作，具有十分重要的现实意义。

党的十八大以来，习近平总书记高度重视文物安全和文化遗产保护，多次强调文物安全重要性，要求明确文物安全责任、筑牢文物安全底线。为加强全国文物博物馆单位火灾隐患整治和消防能力提升，国家文物局、应急管理部等相关部门针对文物安全部署了多次专项行动并出台一系列文件。2018年12月国家文物局、应急管理部联合发布《国家文物局 应急管理部关于深入推进博物馆和文物建筑消防安全大检查工作的通知》，强调“要立足打早、灭小、救初期…提高文物博物馆单位的初起火灾处置能力”。2019年11月巴西博物馆、巴黎圣母院等火灾后，国家文物局、应急管理部联合发布《国家文物局 应急管理部关于进一步加强文物消防安全工作的指导意见》，提出要增强文物博物馆单位自身的应急处置能力，科学编制灭火和应急疏散预案，每半年至少开展一次消防演练等要求。2020年国家文物局发布《全国文物火灾隐患整治和消防能力提升三年行动实施方案》中明确指出“按照实战实操要求，定期组织本单位所有消防力量开展应急演练，切实增强应急处置和初起火灾扑救能力”。2021年《国家文物局关于深入推进全国文物火灾隐患整治和消防能力提升三年行动的通知》进一步强调“开展消防技能培训，加大应急演练频次和强度，针对各类火险有针对性地进行实战演练，提升反应速度和扑救效果，切实增强初起火灾扑救能力”。2024年河南大学大礼堂发生火灾后，国家文物局、国家消防救援局联合部署开展文物消防安全隐患排查整治工作，发布《国家文物局 国家消防救援局关于进一步加强文物消防安全隐患排查整治工作的通知》，从隐患消除、应急处置能力提升、追责、消防安全意识提升等方面提出了具体要求。此外，国家文物局还相继发布了《文物单位消防安全检查规程》（2011年）、《文物建筑消防安全管理十项规定》（2015年）、《博物馆公共安全应急管理规范》（2024年）等法规和标准。从上述一系列法规、标准等文件可以看出，加强单位处置初起火灾能力至关重要，消防演练是提升初起火灾处置能力的关键途径。

近年来，项目组实地走访百余处文物博物馆单位，发现部分文博单位消防演练存在演练内容单一、演练场景不具备针对性、演练方案不完善等问题，导致演练效果不佳，员工初起火灾扑救能力相对缺乏。究其原因，主要是当前没有专用的文博单位消防演练标准。虽然大部分文物博物馆单位会开展消防演练，但由于缺乏统一的规范和标准，消防演练的组织频次、组织形式、演练内容和演练效果有所不同。组织频次上，有的单位每年组织一次大型的综合性消防演练，有的单位则每半年组织一次单位内部的消防演练，有的则每年仅组织一次消防安全培训。组织形式上，有的文物博物馆单位消防演练遵循社会单位消防演练的标准和程序，未能针对文物特点开展演练，存在损坏文物的风险；有的则以消防技能培训代替消防演练，演练流于形式。演练内容上，有的单位仅演练使用灭火器扑救木垛火，有的只演练使用消火栓出水灭火的单一科目，演练内容单一，少有单位开展发现火情、报告火警、组织引导人员疏散、扑救初起火灾、演练评估与总结等全流程的消防演练，火灾场景的设计也未涵盖木结构起火、文物修复油料起火等具备文物特色的场景。演练效果上，不同的组织形式和演练内容产生的效果各不相同，流于形式的演练难以产生提升消防应急能力的效果，如调研发现某风雨廊桥文物单位灭火演练中出现高大树木遮挡消防射水，而单位专职消防人员却未能意识到这一严重问题，也未采取相应整改措施；再如某古村落火灾发生仅两个月前，当地刚刚开展过消防演练，但演练中却未能排查出消火栓与消防水池缺水这一重大隐患。村民在随后的火灾中面对火情时应对失措，演练远未达到预期效果。

当前，有关文物博物馆单位消防演练现行可参考的国家标准有《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》（GB/T38315-2019）、《公共安全 演练指南》（GB/T 38209-2019），文物保护行业标准有《博物馆公共安全应急管理规范》（WW/T0111-2023），其他行业可供参考的标准有《生产安全事故应急演练基本规范》（YJ/T9007-2019）。其中，GB/T38315-2019是社会单位开展的普适性消防演练，火灾场景的设定缺乏文物行业针对性；GB/T 38209-2019完全采用公共安全领域国际标准ISO 22398: 2013，主要为决策者提供策划、实施和改进应急演练的框架性建议；WW/T0111-2023所指博物馆应急管理，涉及预防与应急准备、监测与预警、应急处置与救援、善后恢复等各环节，典型事件包括反恐、极端自然灾害等。在第七章第五节“7.5 应急演练”从公共安全的角度对博物馆应急演练作了宏观规定，未具体描述消防演练的实施与开展等内容；YJ/T9007-2019是安全生产行业针对生产安全事故开展应急演练的参考标准，火灾只是生产事故的一个类型。结合项目组近年来的研究，我们发现文博单位火灾隐患、可燃物分布与荷载、初起火灾发生发展特性和扑救需求等均与现代建筑有明显区别，文物修复保护、建筑修缮过程中可能存在易燃易爆危化品，在初起火灾扑救时需要考虑不损伤文物本体等特殊需求。因此，亟需制定适用于文物行业的消防演练规范，针对性提升单位初起火灾扑救能力。

3. 标准草案起草过程及主要工作

2022年至2023年期间，项目组承担国家文物局“文物博物馆单位消防演练工作指引编制和视频制作”项目，针对文博单位消防演练需求进行了针对性研究。共实地调研了百余家文物博物馆单位，发现主要存在演练内容单一、演练场景不具备针对性、演练方案不完善等问题，导致演练效果不佳，员工初起火灾扑救能力严重缺乏。同时，项目组重点选择10余家优势单位进行研讨交流，包括北京市文物古建筑消防救援综合实战演练、重庆市梁平区双桂堂古建筑群消防安全应急演练、敦煌莫高窟景区消防演练、安徽省文物建筑及博物馆消防队伍技能“大比武”竞赛等，并与多个省级文物行政部门、国家重点文物保护单位深入交流经验，发现当前文物博物馆单位消防演练存在的问题，总结经验教训。此外，通过调研文物博物馆单位消防演练的标准规范和政策文件，共分析了《博物馆火灾风险防范指南》（应急[2021]90号）、《文物消防安全检查规程（试行）》（文物督发[2011]17号）、《突发事件应急演练指南》（应急办函[2009]62号）、《文物建筑火灾风险评估方法》（WW/T 0123-2023）、《文物建筑消防安全管理》（XF/T 1463-2018）、《生产安全事故应急演练基本规范》（YJ9007-2019）、《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》（GB∕T 38315-2019）等13部国家法规和12部各级标准，查阅了《应急演练设计与推演》《应急演练指南 设计实施与评估》等4本书籍，剖析了3部应急疏散演练相关教学示范片，全面梳理了文物博物馆单位消防演练流程与步骤。

在文物博物馆单位典型火灾风险及火灾发展特点分析等方面，项目组积累了深厚的研究成果，为设计面向文物博物馆单位的演练场景、制定演练流程和明确扑救注意事项奠定了扎实基础。项目组系统研究了文物建筑内22类常见火源，包括明火、电弧等引火源和30余种可燃易燃物的火灾危险性，分析了各类建筑的典型火灾发生场景与着火路径；面向火灾早期阶段，识别了建筑内部导致初起火灾发展加速突变的关键影响构件——板材，量化表征了板材烧穿突变、蔓延加速等行为特征；开展了2次全尺寸木结构建筑火灾实验，明晰建筑内部典型烟气与火灾蔓延路径、薄弱部位及重点保护区域。在此基础上，明确了文物博物馆单位典型火灾隐患、文物博物馆单位初起火灾特点及消防演练需考虑的因素，确定电气火灾、外来火种、文物建筑修缮等生产作业引发火灾、雷击引发火灾、周边环境引发火灾等；考虑文物保护特殊需要，对各类火灾场景的扑救注意事项进行了梳理总结，同时考虑了抢救文物和同步组织人员疏散。

基于上述工作，形成《文物博物馆单位消防演练工作指引》文本及教学视频，由国家文物局先后组织6次专家论证会，邀请中国国家博物馆、国家消防救援局、中国国家图书馆、15家省级文物行政部门、6家省级消防救援总队、5家基层文保单位的专家进行论证；初稿编制完成后，同时向文物保护、消防救援、应急管理等20余家单位专家征集修改建议100余条。项目组认真吸取专家建议，结合文物博物馆工作实际，对消防演练相关技术要求的科学性、必要性、可操作性进行反复论证，优化了针对文物博物馆单位演练实施的内容。《文物博物馆单位消防演练工作指引》由国家文物局于2024年1月发布，收到各地文物行政部门的积极反馈，目前演练教学材料已下载超10,000次。国家文物局发布的2025年40项工作要点中，第10条“强化文物安全监管”一节强调了“开展重大文物火灾隐患排查整治，督促落实文物博物馆单位消防演练工作指引”。发布后，项目负责人受邀为国家文物局、国家消防局举办的全国文博单位消防安全培训班，西藏、湖北等多省文物安全培训班等授课10余次，将该演练指引作为重点授课内容，线上线下学员11000余人。

本标准在上述工作基础上，进一步对文物博物馆单位消防演练要求进行了规范和完善。自2025年10月立项以来，联合故宫博物院、敦煌研究院、中国国家博物馆、秦始皇帝陵博物院、安徽理工大学、安徽博物院、合肥科大立安安全技术有限责任公司等单位成立编制组，共同推进标准研制工作。起草阶段，先后召开项目启动会、2次全体工作会议及1次项目内部会议，围绕标准草案的具体内容与框架结构展开深入讨论，重点就标准的适用性、科学依据、可操作性、场景划分、技术深度等方面进行交流。期间，邀请文博单位、科研院所等相关领域专家参与研讨，广泛听取意见建议，不断完善标准内容的适用性与针对性，提升标准的专业性与严谨性，并进一步明确消防演练的具体实施要求，使其更好适应不同类型、不同级别文物博物馆单位的实际需求。每轮会议后，编制组均根据专家意见对标准进行修改完善。

2026年2月13日，中国科学技术大学组织召开《文物博物馆单位消防演练规范》标准内审会。参会人员包括国家文物局有关司室代表、文标委秘书处代表；有关专家及重要利益相关方；标准起草工作组全体成员。会上，专家听取了标准起草工作组汇报，审阅了标准征求意见稿、编制说明、拟征求意见对象名单等材料，经过讨论，专家组一致同意，标准起草工作组提交的征求意见稿及相关材料通过内审。会后，项目组针对专家提出的35条建议进行了逐条修改与回复（详见《内审会意见汇总处理表》）。

期间，项目组组织赴北京参与了文标委组织召开的标准宣贯活动暨培训活动。

二、标准编制原则、主要内容及其确定依据

（一）标准编制原则

【编写标准需考虑或遵守的原则，可从先进性、适用性、可操作性、协调性、规范性等方面考虑。】

《文物博物馆单位消防演练规范》以提升单位员工处置初起火灾能力、加强消防应急能力建设为目标，编制的原则主要包括以下几点：

1. 科学性原则

消防演练规范以火灾科学和管理科学为基础，依据文物博物馆火灾风险特点和火灾发展客观规律编写演练内容和流程，为消防演练提供科学的指导。

2. 规范性原则

标准遵守《文物保护法》（2024年修订版）所规定的文物保护工作方针“保护为主”“合理利用”以及文物保护工作要求“保护第一、加强管理”。遵循《消防法》“第十六条 机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责：（六）组织进行有针对性的消防演练”。标准条文用词准确、逻辑严谨，避免模棱两可，产生歧义。

3. 协调性原则

条文与现有的国家标准、行业标准等相互衔接，与有关行业法规、文件相协调，避免矛盾。同时，文本中不同部分相关内容保持一致，专业名词和术语统一。

4. 针对性原则

条文内容涵盖编制要求所规定的规范性要素内容，针对文物博物馆单位消防演练的突出问题，提出解决策略和方法，文本的结构、文体应保持完整。

5. 普适性原则

条文条款应考虑实用性和可操作性，在技术要求层面体现刚性与弹性的结合，能够适应全国文物博物馆单位各地区、各资质单位的状况。

（二）主要内容及其确定依据

【按照标准中各内容出现的顺序，从ICS/CCS、标题中英文、范围、规范性引用文件、术语和定义到各章技术要素，依次详细说明。针对标准中的各技术条款，必须逐条详细说明理由。修订标准，应对修订前后技术内容进行一一对比，并详细阐述修订理由。

确定依据可参考五方面：一是理论依据，如法律法规和国家有关文件等；二是技术依据，如技术原理、技术模型、技术路线、技术分析等；三是试验依据，如试验验证情况及结论；四是数据依据，如基于调研和资料数据的统计分析；五是实践依据，如经过长期实践检验、多型产品验证或在多个单位试点应用的效果等。】

本标准共分为8章，分别为范围、规范性引用文件、术语和定义、总则、消防演练准备、消防演练实施、消防演练评估与总结、附录。

本标准的名称为《文物博物馆单位消防演练规范》，英文名称为 “Specifications for fire drills in heritage buildings and museum units”。

下面分别介绍各章节的内容和确定依据：

1. 范围

主要内容：

本部分内容明确了本标准的适用范围，即文物博物馆单位的消防演练工作，其中本标准所述的文物博物馆单位包括核定公布为文物保护单位、登记公布为不可移动文物的文物建筑，收藏、保护、展示文物的博物馆等单位。

编写依据：

基于本标准的内容，明确了标准的适用范围。范围的表述形式参考了《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》GB/T1.1-2020的第8.5条，即“范围的陈述应简洁，以便能作为内容提要使用”。

2. 规范性引用文件

主要内容：

本部分内容提出了所引用的现行标准规范的名称。

编写依据：

本标准在编制过程参考了《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》GB/T38315-2019、《人员密集场所消防安全管理》GB/T40248-2021、《消防词汇 第1部分：通用术语》GB/T 5907.1、《博物馆公共安全应急管理规范》WW/T 0111-2023、《生产安全事故应急演练基本规范》YJ/T9007-2019、《生产安全事故应急演练评估规范》YJ/T9009-2015、《文物建筑防火设计规范》WW/T 0125-2025等相关现行指导文件，因此在规范性引用文件这里给出说明。

3. 术语和定义

主要内容：本部分内容对文物博物馆单位消防演练术语给出了明确的定义。

编写依据：本标准编制过程中，涉及到文物博物馆单位消防演练规范性引用文件中未进行定义或的专业术语，首先参考了《生产安全事故应急演练基本规范》YJ/T9007-2019中第3.2条对“应急演练”的定义，即“针对可能发生的事故情景，依据应急预案而模拟开展的应急活动”，参考该定义对“文物博物馆单位消防演练”术语进行了明确；其次参考了《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》GB/T 38315-2019中的第3.1条对“灭火和应急疏散预案”的定义，即“机关、团体、企业、事业单位根据本单位的人员、组织机构和消防设施等基本情况，为发生火灾时能够迅速、有序地开展初期灭火和应急疏散，并为消防救援人员提供相关信息支持和支援所制定的行动方案”，参考该定义对“灭火和应急疏散预案”术语进行了明确。通过对术语进行文献调研和编制组讨论分析，最终编写了术语和定义。

4. 总体原则

主要内容：本部分内容规定了消防演练的总体原则。从总体上对消防演练所应遵循的原则、统筹需求、优先原则、主体责任等作了详细说明。

编写依据：

总体原则主要参考了国务院办公厅文件《突发事件应急演练指南》（应急办函〔2009〕62号）第1.3条应急演练原则，即“结合实际、合理定位；着眼实战、讲求实效；精心组织、确保安全；统筹规划、厉行节约”；参考《博物馆公共安全应急管理规范》（WW/T 0111-2023）第4.1条中“以人为本、生命至上”“保护文物、安全第一”等原则性表述；参考《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》（GB/T38315-2019）第4.1条预案编制原则，即“以人为本、依法依规、符合实际、注重实效”；同时借鉴了《生产安全事故应急演练基本规范》YJ/T9007-2019第4.3条应急演练工作原则，即“符合相关规定、依据预案演练、注重能力提高、确保安全有序”。关于明确文物博物馆单位消防演练的主体责任，本标准主要依据是：《消防安全责任制实施办法》第四条“机关、团体、企业、事业等单位是消防安全的责任主体，法定代表人、主要负责人或实际控制人是本单位、本场所消防安全责任人，对本单位、本场所消防安全全面负责”。

结合文物博物馆单位特点和文物保护工作实际，本标准最终形成了四项演练总体原则。即，首先遵循法律法规和标准，合理界定文物建筑消防管理的职责范围和管理边界，突出针对性与可操作性，注重演练实际效果；其次，做好消防安全与文物保护的统筹，注重演练实际；再次，强调演练过程中人员和文物的安全，并同时兼顾文物本体及其价值保护；最后，强调文物管理使用单位的主体责任，并落实责权划分，同时在较大规模、层级较高的消防演练中文保单位要注重与应急、消防、气象、电力等部门的协同和联动。

5. 总体要求

主要内容：

本部分内容对文物博物馆单位消防演练的总体要求进行了详细说明，主要包括演练的各个环节以及消防演练工作如何组织实施。

编写依据：

关于消防演练的环节，本标准主要参考国务院办公厅文件《突发事件应急演练指南》（应急办函〔2009〕62号）的总体结构，即“3.应急演练准备”“4.应急演练实施”“5.应急演练评估与总结”。同时也参考了《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》GB/T38315-2019第7.3条“7.3.2 演练的准备”“7.3.3 演练的实施”“7.3.4 总结讲评”。在上述基础上，本标准明确规定“5.1 文物博物馆单位消防演练应包括演练准备、演练实施、演练评估与总结等环节。”

关于消防演练分类，本标准主要参考了《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部令第61号）第四十条“消防安全重点单位应当按照灭火和应急疏散预案……进行一次演练”等规定，明确“演练应依据灭火和应急疏散预案组织实施”。依据《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》（GB/T 38315-2019）5.3.3规定的预案分类，明确了“消防演练分为总预案演练、分预案演练和专项演练”。依据上述GB/T 38315—2019对“单位应编制总预案”的要求，同时结合公安部令第61号关于“按照灭火和应急疏散预案组织演练”的规定，明确总预案演练应作为单位层面统筹检验组织指挥、响应启动与综合处置能力的主要形式。参考GB/T 38315-2019提出的“单位内各部门应结合岗位火灾危险性编写分预案”的要求，考虑文物博物馆单位往往存在多业务部门、多岗位、多建筑或多功能分区等特点，本标准提出“单位应编制总预案并组织开展演练，可根据不同业务部门、管理主体、建筑单体或功能分区等因素，分别制定分预案并组织演练，可结合消防安全重点部位管理、初起火灾扑救、人员疏散逃生等关键环节，制定专项预案并组织演练。”。同时参考GB/T 38315-2019和公安部令第61号相关内容将专项演练重点聚焦在重点部位及关键环节上，以此增强演练针对性。

6. 演练准备

主要内容：

本部分内容对文物博物馆单位消防演练准备环节的具体工作做了详细规定，主要包括通用要求、演练方案制定、演练场景选择、演练手册编制、演练培训、演练保障准备。

编写依据：

关于演练准备的通用要求，本标准6.1.1条明确规定“演练准备应以单位灭火和应急疏散预案为依据，合理分析单位火灾风险，确保演练目标明确、情景设置合理、方案科学严谨、保障措施到位，并建立客观统一的评估标准”。

关于消防演练频次，本标准主要参考了《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》（GB/T38315-2019）第7.3.1.1条“消防安全重点单位应至少每半年组织一次演练，火灾高危单位应至少每季度组织一次演练，其他单位应至少每年组织一次演练。在火灾多发季节或有重大活动保卫任务的单位，应组织全要素综合演练。单位内的有关部门应结合实际适时组织专项演练，宜每月组织开展一次疏散演练”。2019年国家文物局发文《文物局 应急部关于进一步加强文物消防安全工作的指导意见》（文物督发〔2019〕19号）明确指出“制定本单位灭火和应急疏散预案，明确每班次、各岗位人员及其报警、疏散、扑救初起火灾的职责，每半年至少开展一次消防演练。”因此，本标准规定文物博物馆单位至少每年组织一次总预案演练，并结合单位实际“组织开展分预案和专项演练”，以适应文物博物馆单位各种火灾风险的需要。同时，本标准结合文物博物馆单位特点和文物保护工作实际，考虑到在宗教活动、民俗活动、节假日等重点时段人员流动大、易燃可燃物更易聚集、火源更多、更易产生火灾隐患，因此提出在上述活动到来前开展消防演练。此外，考虑到不同地区、不同类型单位实际情况以及属地有关规定与标准要求，为避免要求冲突，本标准设置了“法律法规、规章或行业、属地有关规定、标准有要求的，从其规定”的衔接性条款。

关于文物博物馆单位消防演练责任人及组织实施要求，本标准主要依据是：《消防安全责任制实施办法》第四条“机关、团体、企业、事业等单位是消防安全的责任主体，法定代表人、主要负责人或实际控制人是本单位、本场所消防安全责任人，对本单位、本场所消防安全全面负责”。《国家文物局应急管理部关于进一步加强文物消防安全工作的指导意见》（文物督发〔2019〕19号）指出“…文物、博物馆单位应当设置（明确）内设专门机构，或者确定专（兼）职消防管理人员，具体实施消防安全管理工作。…文物、博物馆单位主要负责人为消防安全责任人，统筹安排本单位消防安全工作。”。组织消防演练属于单位消防安全管理工作的一部分，因此本标准规定“文物博物馆单位消防演练工作的第一责任人，应统筹安排人员或者内设机构全面负责消防演练工作，确定各级、各岗位消防安全责任人，组织实施消防演练具体工作，做好演练策划、职责分工、组织实施、供给保障和评估总结等工作。”

此外，参考国办文件《突发事件应急演练指南》第三章“3.4  应急演练保障”和YJ/T9007-2019第六章“6.3 工作保障”，在两文件的基础上，结合文博单位工作实际，增加了“5.5.1组织保障”，删去了“场地保障”，强调文物博物馆单位应合理安排并协调参演人员工作，保证相关人员参与演练活动的时间；通过组织观摩学习和技能培训，提升演练人员的消防安全素质及应急处置能力。

第6.1.5条从保护文物的角度出发，明确要求“演练全过程应使用道具替代真实文物，模拟文物形态、重量及转移流程，防止真实文物受损。”使用道具避免对文物造成损伤。

关于协同联动演练，本标准结合文物博物馆单位的工作实际，6.1.6条规定了规模较大、人员密集、火灾风险极高的文物博物馆单位需要协同相关部门联合处置，主要是考虑多个部门开展联合消防演练，文物博物馆单位协同应急、消防、公安、交通、医疗、供水、供电、供气等相关部门，提升综合处置能力。

关于演练方案的制定，本标准6.2.1条明确文物博物馆单位应在每次演练前，依据灭火和应急疏散预案并结合当前实际需求制定具体演练方案。本标准6.1.2条规定了演练方案所应涵盖的内容，主要参考了国办文件《突发事件应急演练指南》第三章“3.2.4 编写演练方案文件”和YJ/T9007-2019第六章“6.2.1 工作方案”，在结合消防演练具体工作实际的基础上制定。为确保方案符合有关法律法规、标准及有关规定的要求，参考国办文件《突发事件应急演练指南》第三章“3.2.5 演练方案评审”，本标准6.2.3条规定“文物博物馆单位可采取集体研究、专家咨询等方式对演练方案进行评估”，同时提出演练方案评估标准可参考YJ/T 9009附录A。

关于演练场景选择，本标准6.3.1条和附录A表A.1是在全面深入调研文物博物馆单位常见火灾隐患，梳理分析近十年文物博物馆单位火灾案例的基础上，结合项目组在文物博物馆单位典型火灾风险及火灾发展特点分析等方面积累的深厚研究经验，总结凝练出的文物博物馆单位模块化消防演练场景和注意事项，主要包括起火场所、起火方式、火灾报警、安全疏散、文物抢救等5个模块。考虑到文物博物馆单位建筑类型多样、火灾风险差异明显，本标准明确可参照附录提供的演练场景模块和项目，“开展演练时，应根据演练类型和目标，对上述场景模块中的一个或多个相关项目进行组合。”。

关于演练手册编制，主要参考国办文件《突发事件应急演练指南》第三章“演练人员手册”相关要求和YJ/T9007-2019第六章“6.2.2 脚本”。在此基础上，本标准将演练手册与演练方案相区别，明确演练手册可在演练方案基础上进一步细化和分解演练组织指挥、流程步骤、场景科目、时间节点、部位点位、通讯方式、人员安排、职责任务、注意事项等内容所形成的能够具体指导演练实践的文件，其内容涵盖了上述两文件所描述的脚本。关于演练组成人员各自的职责，是在分析文物博物馆单位文物保护特点的基础上结合演练工作实际提炼出来的。

关于演练培训，主要参考国办文件《突发事件应急演练指南》第三章“3.3 演练动员与培训”，本标准结合消防演练的实际作了更加详细的规定。考虑到文物博物馆单位演练通常涉及人员疏散、初起火灾处置、文物抢救保护与现场保护等多岗位协同，为确保演练组织安全有序、减少误操作风险、提升演练实效，本标准明确要求演练前对全体参演人员开展培训，并以演练方案和演练手册为依据，重点讲清演练目的意义，告知演练场景与科目，明确参演人员及职责任务，讲明操作方法与流程，明确工作要求和安全注意事项，保证演练过程可控、结果可评估。

关于演练保障准备，在经费保障方面，结合文物博物馆单位经费管理实际和前期调研情况，本标准参考《突发事件应急演练指南》第三章“3.4.2 经费保障”明确“文物博物馆单位应保障演练经费”，为增加可操作性。主要参考国办文件《突发事件应急演练指南》第三章“3.4  应急演练保障”和YJ/T9007-2019第六章“6.3 工作保障”，在两文件的基础上，结合文博单位工作实际，强调文博单位消防演练组织机构应根据演练场景和科目，配备或购置发烟、灭火、防护、通信等演练所需装备器材；提前组织对演练涉及的消防设施器材和其他设备、设施进行检查，确保完好有效；同时文博单位应明确统一通信方式及通信器材，通信系统应覆盖所有演练区域，并确保联络不间断。宜配备使用对讲系统，有条件的，鼓励创新应用更加安全、可靠、便捷的通信指挥器材和联络方式。

关于设计评估标准和方法，主要参考国办文件《突发事件应急演练指南》第三章3.2.4第3条“演练评估指南”，YJ/T9007-2019第六章“6.2.3 评估方案”和《生产安全事故应急演练实施与评估》5.1.8制定评估方案，本标准给出评估标准制定可参考YJ/T9009-2015附录A的建议。本标准在上述两文件的基础上，结合文博单位工作实际，进一步提出评估应以演练目标和演练科目等关键要素为核心，各单位宜建立统一的演练评估指标，结合自身实际对每项演练科目选取评估指标、确定评估方式，制定演练评估方案，可以灵活选择使用选择项、主观评分、定量测量、现场评判等多种评估方法。

7. 演练实施

主要内容：

本部分内容对文物博物馆单位消防演练实施环节的通用要求和具体演练科目作了详细规定，具体演练科目主要包括发现报告火情、扑救初起火灾、组织疏散人员、保护与转移文物、协同联动演练共5个方面。

编写依据：

关于通用要求，7.1.1规定了具体演练科目；7.1.2条阐述了演练前应开展的具体工作，关于设置明显标识并事先告知演练范围内的人员，主要参考《文物建筑消防安全管理》（XF/T 1463-2018）第11.2.3条所提出来的“演练时，应设置明显标识并事先告知演练范围内的人员”。关于组织演练前在显著位置设置“正在消防演练”的标志牌，主要参考《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》（GB/T 38315-2019）第7.3.2.5条的规定。关于落实火源及烟气控制措施、防止造成人员伤害，主要参考该标准第7.3.2.6条和第7.3.3.5条的规定。关于确保火源与可燃物品保持安全距离、防止火势蔓延至周边建筑物、车辆、绿地、树木等，是在前述标准火源及烟气控制要求基础上，结合文物建筑及其周边环境的特殊性，对文物博物馆单位演练中火源控制措施提出的进一步细化要求。7.1.3主要参考《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》（GB/T 38315-2019）第7.3.2.8条所提出来的“演练会影响顾客或周边居民的，应提前一定时间做出有效公告，避免引起不必要的惊慌”。为保证演练过程安全有序、防止因信号不明造成演练参与人员误判或引起周边群众不必要的恐慌，本条明确了演练开始信号与结束信号的统一性要求，并规定“确保相关人员知悉”。

关于发现报告火情，主要参考《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》（GB/T38315-2019）第7.3.3.1条所提出来的“演练应设定现场发现火情和系统发现火情分别实施”。本标准7.2.1条和7.2.2条阐述的是人员现场发现火情，7.2.3条阐述的是系统发现火情，并明确要求演练模拟发现报告火情模拟拨打119报告火警，7.2.4条阐述的是演练组织指挥人员接到火警后的处置措施。

关于扑救初起火灾，本标准主要根据2015年公安部发布的《消防安全重点单位微型消防站建设标准（试行）》（公消〔2015〕301号）所提出的火灾扑救“救早、灭小”和“3分钟到场”扑救初起火灾的原则，为尽可能将火灾消灭在初起阶段，在7.3.1条规定“最先发现火情的人员应第一时间利用就近消防设施器材灭火”。7.3.2条则阐述了对于设有自动消防设施的文物博物馆单位，规定了消防控制室人员要立即启动相关消防设施。6.2.3条规定了应安排专业人员负责切断起火区域的非消防电源及切断燃气。第7.3.4条根据灭火救援工作经验，规定了设有专职消防队、微型消防站等灭火救援力量的文物博物馆单位，演练组织指挥机构应同步调度专职消防队、微型消防站等到场处置，并提出“针对文物建筑群，应同步落实各院落、防火分隔区的值守力量，模拟设置防火分隔，防止火势跨区域蔓延。”第7.3.5条从保护文物的角度出发，明确要求“演练扑救过程中应落实文物保护要求，应设置模拟火源、使用文物道具替代真实场景。”模拟火源避免对文物造成损伤，避免水流或其他灭火药剂（如泡沫、干粉等）对文物造成损伤。

关于组织疏散人员，本标准主要根据灭火救援的工作实际需求，规定“组织疏散人员应与灭火行动同时进行”。结合工作实际，参考火灾发生时广播和灯光引导疏散、人员呼吸安全保障、及时清点人数等注意事项，本标准给出7.4.2、7.4.3、7.4.4和7.4.5条规定，以确保疏散演练人员的安全，培养参演人员掌握正确的疏散方法。

关于保护与转移文物，这是文物博物馆单位消防演练最为特殊之处。消防法规定，火灾扑救中，除了抢救人员主要目的外，抢救重要物资也是目标之一，在文物博物馆单位消防演练中即表现为保护与转移文物，应该在疏散引导人员充足、保证人员抢救的基础上同步开展抢救文物工作。根据文物保护法第三条，文物分为不可移动文物和可移动文物。其中，不可移动文物是指古文化遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺、古石刻、古壁画、近代现代重要史迹和代表性建筑等。可移动文物是指历史上各时代重要实物、艺术品、工艺美术品、文献资料、手稿、图书资料、代表性实物等，可移动文物分为珍贵文物和一般文物，珍贵文物分为一级文物、二级文物、三级文物。因此，分别在7.5.2和7.5.3条给出相应的消防保护措施，对不可移动文物应采取或配合指导专业灭火救援力量采取覆盖、隔离、降温等保护措施；对可移动文物应当结合火场安全状况，按照紧急状况下可移动文物抢救清单的优先级实施抢救工作，结合模拟火灾场景，统筹考虑抢救难度、耗时等因素，科学安排文物转移顺序。

关于协同联动演练，本标准结合文物博物馆单位的工作实际，提出协同演练时文物博物馆单位应该做的主要工作。对于迎接引导联动力量和协助消防救援力量的具体工作，主要参考《文物建筑消防安全管理》（XF/T 1463-2018）第11.3条所提出来的“指定专人接应消防车辆到达火灾现场”以及“指定专人向消防救援人员提供文物建筑基本情况、扑救文物建筑火灾的注意事项等信息”，并结合文物博物馆单位工作实际作了细化，7.6.1条规定了安排专人提供道路引导；7.6.2条规定了熟知情况人员应协助告知起火部位、火势蔓延、水源位置等信息，并需要文物保护专业人员告知应重点保护、抢救、转移的文物位置和抢救保护方式。关于协同公安、交通、医疗、供水、供电、供气等相关部门开展联动演练工作，主要参考《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》（GB/T 38315-2019）第7.3.1.3条所提出来的“应适时与消防部门组织联合演练”，本标准7.6.3条在相关联合演练要求的基础上，结合文物博物馆单位火灾扑救中需要多部门协同配合的实际需求，明确了协同联动的相关部门范围以及具体联动演练工作。

8. 演练评估与总结

主要内容：

本部分内容对文物博物馆单位消防演练评估与总结环节的通用要求和具体工作做了详细规定，演练评估和总结具体工作主要包括设计评估标准与方法、演练评估、演练总结、反馈整改、文件归档与备案等5个方面。

编写依据：

关于演练评估通用要求，本标准8.1条在《文物建筑消防安全管理》（XF/T 1463-2018）第11.2.4条、《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》（GB/T 38315-2019）第7.4条等相关标准关于演练评估的基本要求基础上，结合文物博物馆单位的工作实际，进一步强调了对问题短板的客观分析、针对性改进建议的提出以及整改落实的推动，形成了评估、分析、改进、落实的全过程、全方位评估要求。

关于设计评估标准与方法，主要参考《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》（GB/T 38315-2019）第7.4.4条关于演练评估组职责的要求，即评估组应根据演练目标和任务，选取评估指标、确定评估方式，对演练全过程进行观察和评估。本标准第8.2.2条明确提出了演练评估方案的制定要求，并指出演练评估标准的制定可参考YJ/T 9009附录A。关于评估方法的具体设计，本标准第8.2.3条及其注中进行了具体阐述。

关于消防演练评估和总结，主要参考国办文件《突发事件应急演练指南》第五章“应急演练评估与总结”、《文物建筑消防安全管理》（XF/T 1463-2018）第11.2.5条、《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》（GB/T 38315-2019）第7.4.4条以及《生产安全事故应急演练评估规范》（YJ/T 9009-2015）的相关规定。本标准8.3.1关于评估组的工作要求，明确评估组应对演练全过程进行观察与记录，并全面收集图像及音视频等材料；8.3.2关于演练评估报告的内容，应包括演练执行情况、方案合理性与可操作性、指挥人员协调能力、参演人员处置能力、设施器材适用性及演练目标实现情况等；8.4.1关于现场讲评，要求相关负责人基于评估结果在演练现场有针对性地进行讲评；8.4.2关于事后总结，要求根据演练记录、评估报告、现场讲评等材料形成演练总结报告，内容涵盖演练目的、时间和地点、场景选择、演练科目、参演人员、发现的问题与原因、经验教训及改进建议等。本标准在参考上述标准的基础上，结合文物博物馆单位消防演练实际，对评估组职责、评估报告内容、现场讲评及事后总结作了更加详细的规定。

关于反馈整改结果，本标准8.5规定“对演练中暴露出来的问题，单位应当及时采取措施予以改进，包括修改完善灭火和应急疏散预案、规范日常消防安全管理、有针对性地加强单位消防队伍和职工的教育培训等工作，进一步提升单位消防应急能力”，主要参考了《突发事件应急预案管理办法》（国办发〔2024〕5号）第三十二条“通过演练发现问题、解决问题，进一步修改完善应急预案”，以及第三十五条“在应急演练中发现问题需要作出重大调整的，应当及时修订应急预案”。

关于文件归档与备案，本标准8.6主要依据公安部令第61号关于建立消防档案（资料）的要求，消防档案应包括灭火和应急疏散预案、演练记录、奖惩情况记录等内容，本标准提出将“演练方案、评估报告、总结报告、过程记录与影像资料”等纳入归档范围，并明确备案要求，以满足文物博物馆单位日常消防安全管理与监督检查的需要。

8. 附录A

主要内容：

详细列举了文物博物馆单位典型火灾场景设置的五大模块即起火方式、起火场所、火灾报警、安全疏散、文物抢救，分别给出各模块详细的典型常见场景和重点注意事项，为文物博物馆单位开展消防演练提供模块化的选用建议。

编写依据：

附录A的表A.1是本标准起草组在全面深入调研文物博物馆单位常见火灾隐患，梳理分析近十年文物博物馆单位火灾案例的基础上，结合项目组在文物博物馆单位典型火灾风险及火灾发展特点分析等方面积累的深厚研究经验，总结凝练出文物博物馆单位典型常见场景和重点注意事项。

起火场所模块，在重点参考上述应急管理部、国家文物局在2021年联合下发的4个指南、指引的基础上，标准编制组结合文物博物馆单位火灾案例实际，总结出3类起火场所：文物博物馆建筑本体内部、文物博物馆建筑本体外部（顶、外墙及毗邻附属设施、建构筑物等）、文物博物馆建筑周边（非相邻建筑、山林、绿化等），并分别针对各类场所给出消防演练时的建议。

起火方式模块，重点参考了应急管理部、国家文物局在2021年联合下发的《文物建筑火灾风险防范指南（试行）》《文物建筑火灾风险检查指引（试行）》和《博物馆火灾风险防范指南（试行）》《博物馆火灾风险检查指引（试行）》，在充分调研上述指引、指南和梳理近十年文物博物馆单位火灾案例的基础上，提炼出电气火灾、常见可燃物起火、燃气和危险化学品起火、动火作业起火、雷击引发火灾、电动车辆（自带电源设备）起火共6种常见的文物博物馆单位火灾起火方式，针对每一种起火方式，分别给出了其火灾扑救的注意事项。

火灾报警模块，参考《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》（GB/T38315-2019），与标准正文相对应，分为人员发现火情和自动报警设施发现火情两种情况，并分别给出两种方式在演练时的注意事项，前者强调如何从一人到多人、从多人到体系、从体系到全员快速知晓警情的演练，后者重点加强消防控制室调度指挥和自动消防设施操作的演练，为文物博物馆单位开展演练提供指引和参考。

安全疏散模块，结合文物博物馆单位空间特点和人员分布的实际，分别针对参观人员疏散、单位员工疏散、疏散引导给出各自演练时的注意事项，并强调文物博物馆单位的复杂路口、大型展厅、沉浸式展厅、功能区转换点、气体防护区出入口、防火卷帘附近等区域是疏散的关键部位，应加强疏散引导。

文物抢救模块，结合文物保护法，分别给出不可移动文物和可移动文物的解释说明，结合文物博物馆单位工作实际和文物保护的特殊要求，强调针对不可移动文物应加强文物保护的演练，尤其是加强与专业消防力量协同配合，加强火灾后清点、收集、保护残余文物和文物残值的演练；针对可移动文物，应明确文物的抢救优先级、抢救顺序，加强与专业消防力量的协同配合。

三、试验验证的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效益、社会效益和生态效益

（一）试验验证的分析、综述报告，技术经济论证方面

【对于产品标准、方法标准，应给出”主要试验（或验证）的分析”情况。对于服务标准，应给出行业实践基础和应用效果。】

1. 主要试验（或验证）的分析

典型火灾场景设计和扑救注意事项确定：项目组前期研究了文物建筑内20余类常见火源（明火、电弧等）和30余类可燃易燃物的火灾危险性，分析了各类建筑的典型火灾发生场景与着火路径；面向火灾早期阶段，识别了建筑内部导致初起火灾发展加速突变的关键影响构件——板材，量化表征了板材烧穿突变、蔓延加速等行为特征，论证了初起火灾处置的重要性和必要性；开展了2次全尺寸木结构建筑火灾实验，明晰建筑内部典型烟气与火灾蔓延路径、薄弱部位及重点保护区域。结合项目组在文物博物馆单位典型火灾风险及火灾发展特点分析等方面积累的深厚研究经验，创新总结凝练出文物博物馆单位模块化消防演练场景和注意事项。

2. 行业实践基础和应用效果

项目组起草的《文物博物馆单位消防演练工作指引》及配套视频片于2024年1月由国家文物局下发至全国各级文物行政部门（文物督发〔2024〕5号），为各地文物博物馆单位开展消防演练提供了指导。2024年至2025年期间，项目组赴安徽、云南、河南、广西等省份，对10余家文物博物馆单位进行调研，了解到各单位对消防演练的重视程度和演练规范性均有所提升。同时，项目负责人受邀为国家文物局举办的全国文物安全监管和执法督察骨干培训班、全国文物建筑和博物馆消防安全管理培训班等授课10余次，将《文物博物馆单位消防演练工作指引》及初起火灾处置要点作为重点内容进行讲解，累计培训学员一万余名。

（二）预期的经济效益、社会效益和生态效益方面

【经济效益可从提高产品质量、工作效率和技术水平，促进管理科学化等方面进行阐述。社会效益可从促进经济社会发展、提高人民生活水平、保护消费者权益、提高科学技术水平、提升文物保护规范性、推动文物事业高质量发展等方面进行阐述。生态效益可从生态保护、绿色环境建设、节能减排等方面进行阐述。】

1. 经济效益

《文物博物馆单位消防演练规范》的制定是保障文物安全、提升文物博物馆单位消防应急能力的重要举措，通过标准化消防演练工作，可使文物保护工作人员明确应急处置流程，熟悉消防器材操作，提高处置初起火灾能力，从而有效降低火灾风险，进一步避免和降低因火灾造成的不可逆的文化遗产损失，减少文物损毁带来的维修和重建成本；此外，文物博物馆单位消防演练工作的标准化和规范化，文保人员应急处置能力的有效提升，还将促进单位消防设施和系统的完好有效，降低单位消防设施维保成本，推动文物建筑和博物馆消防技术现代化，形成文物消防保护的良性循环，提高整体经济效益。

2. 社会效益

文物是文化产业的基石，《文物博物馆单位消防演练规范》的实施，提升文物保护工作人员的消防能力，降低火灾发生概率和损失，将进一步保障文物单位和博物馆的正常运营，促进文化旅游消费，带动周边产业（如文创、教育）的发展，为区域经济注入活力。同时，该标准将有效保障参观游览者及工作人员的安全，增强公众对文物博物馆单位的信任度，促进文化参与意愿，间接提升社会精神文明水平。此外，该标准将为其他行业消防演练提供参考，促进跨机构协作与技术共享，并通过示范效应，带动中小型博物馆及民间收藏机构完善消防体系，整体提升文物安全等级，推动文物事业向“预防性保护”转型。

四、与国际、国外同类标准技术内容的对比情况，或者与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况

【若国际、国外有同类标准，应对技术指标逐项进行对比，并说明本标准与之相比技术水平达到的程度。若没有，需明确说明国际、国外尚无同类标准，尽可能分析出原因。】

与国际、国外同类标准技术内容的对比

没有国外文物博物馆单位消防演练的同类标准。

主要原因是：消防演练是提升单位消防应急能力、增强消防安全管理的措施之一，国外标准通常将有关消防演练的内容融合在文化遗产和博物馆整体保护的相关标准规范中，作为消防保护措施中消防培训的一部分，通常只是标准文件中的一个小节，没有将其作为一个单独的标准。例如，美国国家消防协会（NFPA）标准《文化遗产保护规范：博物馆、图书馆和宗教场所》（NFPA 909）和《历史建筑防火规范》（NFPA 914），英国《历史建筑消防安全指南》（HE 2015/001）和《博物馆与美术馆消防安全规范》（FPA MG 01），日本《文化财保存设施消防安全指南》（文化財保存施設の防火安全ガイドライン，文化庁告示第37号）和《博物馆消防安全管理基准》（博物館の防火安全管理基準，文部科学省平成28年通知第123号），尽管规定了消防演练频次，但均没有关于文物博物馆单位消防演练具体流程要求的相关内容。

五、以国际标准为基础的起草情况，以及是否合规引用或者采用国际国外标准，并说明未采用国际标准的原因

【若为采用国际标准，说明采标原因，并描述是否符合采标原则、是否对口采标、有无版权问题。若为非采用国际标准，应说明未采用国际标准的原因。】

非采用国际标准。

未采用国际标准的原因：目前与消防演练相关的国际标准为ISO 22398: 2013（公共安全 演练指南 Societal security – Guidelines for exercises），目前我国的国家标准GB/T 38209-2019已经完全采用该标准，该标准是公共安全领域的基础性标准，可为组织机构策划、实施和改进应急演练提供系统化的指导框架。但本标准《文物博物馆单位消防演练规范》主要针对文物博物馆单位的消防演练，不属于前述国际标准所针对的宏观公共安全，因此本标准未采用国际标准。

六、与有关法律、行政法规及相关标准的关系

【识别出与标准相关的法律法规和已发布标准，找出各自内容的侧重点，然后分析本标准与之的差异，区别主要细化部分、填补空白部分及对已有标准技术要求的提高和完善部分。若与相关标准有矛盾、重复的情况，应在第九章中明确对相关标准的修改或废止建议。】

本标准与国家法律法规及相关标准相协调，无冲突，无矛盾，无重复。

1. 与现行法律的关系

现行《中华人民共和国消防法》（2021修正版）第十六条第六款明确规定，机关、团体、企业、事业等单位应当履行“组织进行有针对性的消防演练”的职责。文物博物馆单位作为事业单位，有“组织进行有针对性的消防演练”的责任。本标准是《消防法》在具体文物博物馆行业的具体落实和细化。

现行《中华人民共和国文物保护法》（2024年11月8日修订，2025年3月1日施行）第三十九条明确：“不可移动文物的所有人或者使用人应当加强用火、用电、用气等的消防安全管理，根据不可移动文物的特点，采取有针对性的消防安全措施，提高火灾预防和应急处置能力，确保文物安全。”文物博物馆单位应当通过有针对性的消防演练提高火灾预防和应急处置能力，本标准是《文物保护法》在消防安全方面的具体落实和细化。

2. 与现行标准的关系

通过文献调研发现，目前尚无专门针对文物博物馆单位消防演练的标准，与之相关的现行标准为：国家标准《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》（GB/T38315-2019）、《公共安全 演练指南》（GB/T 38209-2019），文物保护行业标准《博物馆公共安全应急管理规范》（WW/T0111-2023）以及安全生产行业标准《生产安全事故应急演练基本规范》（YJ/T9007-2019）、《生产安全事故应急演练评估规范》（YJ/T9009-2015）。

GB/T38315-2019是社会单位针对应急预案开展的以编制和改进预案为目的的普适性演练，该标准在第七章“7 预案的实施”“7.3 应急演练”规定了针对预案开展应急演练的流程，有4个小节：“7.3.1演练组织”、“7.3.2 演练准备”、“7.3.3 演练实施”和“7.3.4 总结讲评”，每个小节4~8条不等，但该标准未明确消防演练的具体内容和科目，火灾场景的设定缺乏行业针对性。

GB/T38209-2019完全采用公共安全领域国际标准ISO 22398: 2013，为宏观决策者提供策划、实施和改进应急演练的框架性建议，与消防演练的关系不大，缺乏对消防演练的实践指导作用。

WW/T0111-2023所指博物馆公共安全应急管理，涉及预防与应急准备、监测与预警、应急处置与救援、善后恢复等各环节，典型事件包括反恐、极端自然灾害等。在第七章第五节“7.5 应急演练”从公共安全的角度对博物馆应急演练作了宏观规定，未具体描述消防演练的实施与开展等内容。在该标准附录部分给出资料性附录B“博物馆灭火和应急疏散专项应急预案示例”，但并未给出具体实施消防演练的要求。

YJ/T9007-2019和YJ/T9009-2015是安全生产行业用于规范安全生产事故应急演练及演练评估的标准。然而，火灾仅为生产事故的一种类型，这两项标准未能充分体现消防演练的特殊性，同时对文物保护行业的针对性也显不足。

与上述5个现行标准不同之处是，本标准结合文物博物馆特点和文物保护工作实际，编制了针对文物保护行业的消防演练的整套标准，包括演练的总体原则、总体要求、演练准备、演练实施和评估与总结，共有8章、63条，正文部分分别为总体原则、总体要求、演练准备、演练实施、演练评估与总结。其中，正文第一部分，规定了演练的总体原则和总体要求；第二部分，演练准备对文物博物馆单位消防演练准备环节的具体工作做了详细规定，主要包括演练方案制定、演练场景选择、演练手册编制、演练培训、演练保障；第三部分，演练实施对文物博物馆单位消防演练实施环节的具体工作做了详细规定，主要包括通用要求、发现报告火情、扑救初起火灾、组织疏散人员、保护与转移文物、协同联动演练共6个方面，并结合文物博物馆单位特点分别给出了详细的步骤和解释；第四部分，演练评估与总结，对文物博物馆单位消防演练实施环节的具体工作做了详细规定，主要包括通用要求、设计评估标准与方法、演练评估、演练总结、反馈整改、文件归档与备案等六个方面。最后，本标准还针对文物博物馆单位的火灾风险特点给出资料性附录，详细列举了文物博物馆单位模块化的典型演练场景和重点注意事项。

本标准以提升单位员工处置初起火灾能力、加强消防应急能力建设为目标，针对文物博物馆单位创新性制定全流程消防演练专用标准，解决当前所能参考的演练标准针对性不强、演练效果不佳等问题。设计五大模块文博行业特有火灾场景，覆盖GB/T 38209未涉及的特殊风险，基本涵盖文物博物馆单位所有火灾场景，可选择单项或组合式演练模式。明确文物防护、专业队伍配置、消防设备设施选择要求，补充现行标准（GB/T38315-2019、GB/T38209-2019）在消防演练应急处置环节的缺失，延伸了GB/T38315-2019、GB/T38209-2019在文物博物馆行业的落地和应用。该规范在国内标准体系中补充了文物博物馆单位消防演练的技术要求，与现有标准形成“通用+专项”的互补结构，协调一致，相得益彰；在国际对标方面，其场景覆盖广度和技术融合深度达到领先水平，部分条款（如文物博物馆单位模块化消防演练场景和注意事项）可为中国标准国际化输出提供实践范本。

七、重大分歧意见的处理经过和依据

【应详细阐述重大分歧出现的时间、阶段，分歧意见内容，负责起草单位协调处理情况及结果，在标准中如何体现。不得回避、隐瞒重大分歧意见，重大分歧应在报批前全部解决。】

无

八、涉及专利的有关说明

【详细说明是否从技术角度确实无法避免涉及专利；说明专利持有人是否在自愿的基础上，向标准发布机构提交书面声明，同意可免费使用其专利等情况。】

无

九、实施标准的要求，以及组织措施、技术措施、过渡期和实施日期的建议等措施建议

【包括关于标准培训宣贯的要求和建议，推广应用标准的手段和方式建议，效果检查和评估的建议；应包括标准编制单位推动该项标准实施的具体措施。

当本标准发布后需要修改或废止部分现行有关标准时，应列出这些标准的标准号、标准名称、建议采取的措施及理由。】

项目负责人受邀为国家文物局举办的全国文物安全监管和执法督察骨干培训班、全国文物建筑和博物馆消防安全管理培训班等文物系统培训班授课，将《文物博物馆单位消防演练工作指引》作为重点授课内容进行讲解，累计听课学员一万余名。通过学员反馈交流，形成工作建议如下：

关于标准培训宣贯的要求和建议：

（1）针对文物保护行业消防演练的特殊性，标准编制单位计划组织专业性强、针对性高的培训和研讨活动。拟邀请文物博物馆单位和文物行政部门、消防救援部门以及相关技术人员参与，注重培训内容的实用性和可操作性。通过标准讲解、案例分析、现场演示等方式，让参与者深入了解标准，掌握消防演练的标准流程和技术方法。

（2）标准编制单位通过多种渠道和方式，如制作宣传册、撰写公众号推文、与自媒体合作等途径，向文物博物馆单位和文物保护行业从业人员普及消防演练的重要性以及标准要求。

推广应用标准的手段和方式建议：

（1）为了使标准实施更加具有可操作性，标准编制单位计划结合文物博物馆单位的实际情况，制定具体、细致的标准实施细则，制定用于支撑标准实施的消防演练方案、演练手册、评估表格样例等资料性附录。这些细则或资料性附录文件将详细指导消防演练规范的实施，为文物博物馆单位提供切实可行的操作指南。

（2）标准编制单位拟深入基层文物博物馆单位，开展实地指导和示范操作。通过与文物博物馆单位和消防部门的紧密合作，详细了解其实际情况，提供针对性的解决方案。同时，通过现场示范操作，让相关人员直观地了解标准的具体要求。

效果检查和评估的建议：

为确保标准的实施效果，标准编制单位拟协助文物行政部门建立完善的监督机制，定期对文物博物馆单位消防演练进行检查和评估，及时发现和纠正不符合标准的情况。

本标准为新制定标准，无需要修改或废止部分现行有关标准。

十、其他应当说明的事项

【说明其他应当说明的事项。标准计划执行中，如遇到特殊情况，确需调整标准名称、项目负责人、负责起草单位、标准范围和核心技术内容、完成时限等重要内容，应说明调整理由、程序、结果。】

无

说明：上述十章内容，应根据工作进度不断补充完善直到发布。如无个别章节无相关内容，请保留该章节标题，内容填写”无”。